## 汇总表
汇总表
工程名称：西安未央路店改造项目
序号 | 项目名称 | 计算公式 | 金额（元） | 装饰 | 安装
一、 | 分部分项工程费
1、 | 装饰工程费 | 人工费+材料费+机械费+企业管理费+利润 |  | 0 | 0
2、 | 安装工程费 | 人工费+材料费+机械费+企业管理费+利润 |  | 0 | 0
3、 | 空调通风工程费 | 人工费+材料费+机械费+企业管理费+利润
二、 | 规费 | (分部分项合计+措施项目合计+其它项目合计)×5.11% |  | 0 | 0
三、 | 税金 | （分部分项工程费+措施项目合计+其它项目合计+规费合计）*3.41% |  | 0 | 0
四、 | 甲供材料费 | 甲方提供数据 | 125852.77 | 0 | 0
五、 | 甲供材料保管费 | 甲方提供数据 | 1258.53 | 总计 | 0
六、 | 预留金 | 甲方提供数据 | 247341.87 | 实际 | 282555.0993
七、 | 费用总计 | 分部分项工程费+规费+税金+甲供材料费+甲供材料保管费+预留金 |  | 差值 | -282555.0993

## 装饰工程量
分项工程清单项目费汇总表
工程名称:西安未央店改造项目—装饰
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 备注
地面工程
1 | 010501002001 | 挡水地台 | m3 | 0.51
2 | 010902001001 | 卷材防水（JS水泥结晶基防水涂料+自粘型卷） | m2 | 394.68
3 | 011102003003 | 地面铺600*600抛光砖 | m2 | 301.92 |  |  | 材料甲供
4 | 011102003001 | 600*600灰色仿古砖 | m2 | 72.72 |  |  | 材料甲供
5 | 011102003002 | 300*300防滑砖（密拼） | m2 | 194.06 |  |  | 材料甲供
6 | 011102003004 | 300*600灰色布纹砖（错缝铺贴） | m2 | 42.6 |  |  | 材料甲供
7 | 011102003005 | 20mm厚600*600灰麻石（工艺拉槽） | m2 | 33.8
8 | 011105B001001 | 地漏方 | 个 | 7
9 | 030804017002 | 200宽不锈钢穿孔水沟3mm厚盖板 | m | 7.6
10 | 030804017003 | 120宽不锈钢穿孔水沟3mm厚盖板 | m | 4.25
11 | 011101001001 | 回填30CM | m2 | 145.88
12 | 011101001002 | 放坡 | m2 | 33.8
13 | 011101001003 | 冻库 | m2 | 88.6
14 | 010101001001 | 冷链设备做10公分高地台 | m2 | 41.55
天花工程
15 | 011105B001003 | 原楼板不做处理（清理平整） | m2 | 3746.31
16 | 011302001001 | 轻钢龙骨埃特板吊顶批灰刷白色防水乳胶漆 | m2 | 114.08
17 | 011302001002 | 轻钢龙骨12mm石膏板吊顶批灰刷白色乳胶漆 | m2 | 280.43
18 | 011406001002 | 原楼面清理平整喷两遍深灰色乳胶漆 | m2 | 5357.28
19 | 031201001001 | 管道刷油 | m2 | 2678.64
20 | 011406001003 | 招商区顶面原楼板喷白色乳胶漆（两遍） | m2 | 380.09
21 | 011304001002 | DY-T-001 (01) | m | 23.55
22 | 011304001001 | DY-T-001 (02) | m | 16.2
23 | 011304001008 | 熟食区挑檐侧面 | m | 44
24 | 011304001004 | DY-T-001 （03） | m | 78
25 | 011304001003 | DY-T-001 （04） | m | 65.25
26 | 011304001006 | DY-T-002 05 | m | 7.5
27 | 010606001009 | DY-T-003 06 | m | 18
28 | 011302001003 | 侧封板 | m2 | 92.66
29 | 011302001004 | 50*100*2浅木纹铝方通天花 | m2 | 191.5
新砌墙工程
30 | 010402001002 | 200mm宽加气混凝土砌块墙体 | m3 | 124.58
31 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | m2 | 1329.8
32 | 010503004002 | 圈梁 | m3 | 5.28
33 | 010502002002 | 构造柱 | m3 | 3.12
34 | 010515001002 | 植筋 | 根 | 935
35 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | t | 0.181
36 | 011207001001 | 100mm宽轻钢龙骨石膏板隔墙（双面） | m2 | 60.43
立面工程
37 | 011502001002 | 1.5mm厚304拉丝不锈钢防撞角） | 根 | 9
38 | 010606001001 | L5*50镀锌角铁防撞角（H:1500mm刷银粉漆） | 根 | 9
39 | 010606001002 | 收银台护栏 | m | 24.75
40 | 011105B001002 | 原墙面不动（只做修复处理） | m2 | 0
41 | 011406001001 | 墙面批灰喷白色乳胶漆 | m2 | 1281.43
42 | 011207001002 | 黑色PVC踢脚线 | m2 | 7.65
43 | 011105006001 | 1.2mm厚钨钢踢脚线（哑光面） | m2 | 12.18
44 | 011207001004 | 理菜间墙面贴200*200灰色瓷片（H:2400mm） | m2 | 64.84 |  |  | 材料甲供
45 | 011406001005 | 墙面批灰喷深灰色乳胶漆 | m2 | 670.57
46 | 011207001005 | 色带 | m2 | 320.13
47 | 011208001003 | 墙裙 | m2 | 7.41
48 | 011207001003 | 1.2mm厚钨钢门套（哑光面） | m2 | 18.95
49 | 011205002001 | 600*600花纹砖 | m2 | 47.52 |  |  | 材料甲供
50 | 011205002002 | 仿木纹墙面砖（白桦木） | m2 | 113.64 |  |  | 材料甲供
51 | 011210003002 | 玻璃隔断 | m2 | 7.2
52 | 011501010001 | 办公室吊柜 | 个 | 1
柱面工程
53 | 011208001002 | C-1 | m2 | 68.64
54 | 011208001004 | A-1 | m2 | 242.3
55 | 011406001004 | A-1原柱 上方批灰刷深灰色漆 | m2 | 115.2
56 | 011208001001 | A-4 | m2 | 40.19
57 | 011204001002 | B-1 | m2 | 71.68
58 | 011406001006 | B-1原柱 上方批灰刷深灰色漆 | m2 | 38.4
59 | 011208001005 | 靠墙柱 | m2 | 34.82
拆除工程
60 | 011601001001 | 拆除墙砖 | m2 | 306
61 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | m2 | 220
62 | 011606003001 | 拆除小板天花 | m2 | 811.5
63 | 011606003002 | 拆除生鲜区挡板10双面 | m2 | 64.6
64 | 011606003003 | 拆除专柜门楣600*200 | m2 | 62.94
65 | 011601001002 | 拆除24隔墙 | m3 | 69.78
66 | 011608001001 | 拆除玻璃窗及玻璃隔断 | m2 | 123.1
67 | 011601001003 | 拆除轻质15后隔墙 | m3 | 3.65
68 | 011606003004 | 地砖拆除 | m2 | 954
69 | 011606003005 | 垫层拆除 | m2 | 429
70 | 011102003006 | 地面铺600*600抛光砖 | m2 | 480 |  |  | 材料甲供
71 | 011606003006 | 拆除设备地台 | m3 | 1.8
72 | 011608001004 | 拆除包柱700*700*3 | m2 | 126
73 | 011608001005 | 拆除包柱柱子边条、柱头、地毯、广告画 | 个 | 25
74 | 011608001006 | 拆除防火卷帘门 | 樘 | 9
75 | 011606003007 | 拆除收银台及通道大板天花 | m2 | 503
76 | 011608001002 | 拆除收银台天花侧封板 | m2 | 70
77 | 011608001003 | 拆除防火卷帘门石膏板封箱 | m2 | 229.7
78 | 011606003008 | 服务台拆除 | m | 7.8
79 | 011606003009 | 拆除存包柜 | m | 7.8
80 | 011609002001 | 拆除专柜双面石膏板隔墙 | m2 | 13.2
81 | 030413002002 | 地面切槽预埋线管3mm | m | 841
82 | 011502001001 | 地面压不锈钢3mm | m | 381
83 | 011502001003 | 地面切割伸缩缝3mm压不锈钢 | m | 460
84 | 011207001006 | 100mm宽轻钢龙骨石膏板隔墙（双面） | m2 | 30
85 | 030804017001 | 垃圾清运 | m3 | 262.53

## 安装工程量
分项工程清单项目费汇总表
工程名称:西安未央路店改造项目-安装
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 备注
强电部分
配电箱
1 | 030404017013 | 配电箱AP1 | 台 | 1 |  |  | 甲供材
2 | 030404017020 | 配电箱AP2 | 台 | 1 |  |  | 甲供材
3 | 030404017001 | 配电箱AP3 | 台 | 1 |  |  | 甲供材
4 | 030404017002 | 配电箱AE1 | 台 | 1 |  |  | 甲供材
5 | 030404017004 | 配电箱APC1 | 台 | 1 |  |  | 甲供材
6 | 030404017003 | 配电箱AC1 | 台 | 1 |  |  | 甲供材利旧
7 | 030404017005 | 配电箱JKS | 台 | 1 |  |  | 甲供材利旧
8 | 030404017007 | 配电箱B/ALC | 台 | 1 |  |  | 甲供材利旧
9 | 030404017008 | 配电箱B/AL | 台 | 1 |  |  | 甲供材利旧
10 | 030404017009 | 配电箱B/ALE | 台 | 1 |  |  | 甲供材利旧
11 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 系统 | 3
12 | 030404031001 | 专柜电表40A | 个 | 7
电力电缆
13 | 030411004008 | 电力电缆WDZC-RYY-3*4 | m | 32.37
14 | 030408001005 | 电力电缆WDZC-YJY-5*10 | m | 89.2 |  |  | 预估，现场有部分可利旧
15 | 030408001002 | 电力电缆WDZC-YJY-5*16 | m | 49.21 |  |  | 甲供材，19.14利旧
16 | 030408001006 | 电力电缆WDZC-YJY-4*25+1*16 | m | 10.6 |  |  | 利旧
17 | 030408001007 | 电力电缆WDZC-YJY-4*70+1*35 | m | 49.66 |  |  | 甲供材
18 | 030408001001 | 电力电缆WDZC-YJY-1*95 | m | 50 |  |  | 甲供材
19 | 030408001003 | 电力电缆WDZC-YJY-1*50 | m | 12.5 |  |  | 甲供材
20 | 030408006002 | 电力电缆头WDZC-RYY-3*4 | 个 | 8
21 | 030408006005 | 电力电缆头WDZC-YJY-5*10 | 个 | 2
22 | 030408006003 | 电力电缆头WDZC-YJY-5*16 | 个 | 6
23 | 030408006006 | 电力电缆头WDZC-YJY-4*25+1*16 | 个 | 2
24 | 030408006004 | 电力电缆头WDZC-YJY-4*70+1*35 | 个 | 2
25 | 030408006008 | 电力电缆头WDZC-YJY-1*95 | 个 | 8
26 | 030408006001 | 电力电缆头WDZC-YJY-1*50 | 个 | 2
配管配线
27 | 030411002009 | 桥架穿线WDZC-BYJ-2.5 | m | 10361.28
28 | 030411004001 | 管内穿线WDZC-BYJ-2.5 | m | 11735.01
29 | 030411002002 | 桥架穿线WDZC-BYJ-4 | m | 3413.15
30 | 030411004002 | 管内穿线WDZC-BYJ-4 | m | 1958.01
31 | 030411002001 | 桥架穿线WDZC-BYJ-6 | m | 2319.86
32 | 030411004006 | 管内穿线WDZC-BYJ-6 | m | 356.4
33 | 030411002003 | 桥架穿线WDZC-BYJ-10 | m | 239.5
34 | 030411004009 | 管内穿线WDZC-BYJ-10 | m | 30.5
35 | 030411001001 | 配管JDG20 | m | 4512.51
36 | 030411001002 | 配管JDG25 | m | 41.26
37 | 030411001003 | 配管JDG32 | m | 19.9
38 | 030411001004 | 配管JDG40 | m | 66.82
39 | 030411001016 | 配管JDG50 | m | 14.88
40 | 030411006011 | 接线盒 | 个 | 619
强电桥架
41 | 030411003001 | 桥架100*100 | m | 12.48
42 | 030411003002 | 桥架200*100 | m | 31.39
43 | 030411003004 | 桥架300*100 | m | 2.6
44 | 030815001001 | 桥架支架 | kg | 24.24
照明插座
45 | 030412002002 | 三防支架灯（单支16W/5700K） | 套 | 5 |  |  | 甲供材
46 | 030412005002 | 单支支架灯（16W/5700K） | 套 | 7 |  |  | 甲供材
47 | 030412004002 | LED生鲜导轨射灯（36W/5700K） | 套 | 63 |  |  | 甲供材
48 | 030412004004 | LED生鲜导轨射灯（36W/3000K） | 套 | 355 |  |  | 甲供材
49 | 030412004006 | LED嵌入式生鲜射灯（带防雾罩40W/3000K） | 套 | 14 |  |  | 甲供材
50 | 030412004007 | LED嵌入式生鲜射灯（带防雾罩40W/5700K） | 套 | 7 |  |  | 甲供材
51 | 030412004008 | LED导轨射灯（白色）（COB-30W粉红色） | 套 | 12 |  |  | 甲供材
52 | 030412005003 | T5单支LED暗藏灯 | 套 | 85 |  |  | 甲供材
53 | 030412001002 | 1200*60LED明装面板灯（36W/4000K） | 套 | 772 |  |  | 甲供材
54 | 030412001001 | 600*600LED面板灯（36W/5700K） | 套 | 97 |  |  | 甲供材
55 | 030412004003 | 6寸LED嵌入式筒灯（20W/5700K） | 套 | 67 |  |  | 甲供材
56 | 030412002003 | 防暴灯（16W/5700K） | 套 | 23 |  |  | 甲供材
57 | 030412006001 | 灭蝇灯 | 套 | 4
58 | 030412006002 | 紫外线杀菌灯 | 套 | 0
59 | 030411001005 | 灯具金属软管 | m | 110
60 | 030404034001 | 单联开关 | 个 | 21
61 | 030404035001 | 普通插座 | 个 | 87
62 | 030404035002 | 防溅插座 | 个 | 6
63 | 030404035003 | 地插 | 个 | 33
64 | 030404035004 | 16A空调插座 | 个 | 1
65 | 030404035006 | 带开关插座 | 个 | 4
66 | 030404035009 | 16A工业插座 | 个 | 4
67 | 030404035008 | 32A工业插座 | 个 | 2
68 | 030411006001 | 插座接线盒 | 个 | 123
69 |  | 不锈钢立柱 | 个 | 9
导轨方通
70 | 030411003007 | 50*50*1.5线槽喷深灰色油漆 | m | 671.61
71 | 030411003003 | 25*25*2铝方通烤深灰色油漆 | m | 325.2
应急照明
72 | 030411002005 | 桥架穿线WDZN-BYJ-2.5 | m | 838.88
73 | 030411004004 | 管内穿线WDZN-BYJ-2.5 | m | 2461.24
74 | 030408001016 | 电力电缆WDZN-YHS-2x2.5 | m | 585.63
75 | 030408006013 | 电力电缆头WDZN-YHS-2x2.5 | 个
76 | 030411001006 | 配管JDG20 | m | 1230.6
77 | 030411001007 | 金属软管 | m | 122
78 | 030411006002 | 接线盒 | 个 | 408
79 | 030412004011 | 吊顶式应急灯 | 套 | 106 |  |  | 甲供材
80 | 030412004012 | 疏散指示灯-双面单向 | 套 | 55 |  |  | 甲供材
81 | 030412004013 | 双头应急灯 | 套 | 57 |  |  | 甲供材
82 | 030412004014 | 安全出口灯 | 套 | 26 |  |  | 甲供材
83 | 030412004016 | 有源地标 | 套 | 161 |  |  | 甲供材
弱电部分
监控系统
84 | 030502005001 | 桥架穿线UTP-5e | m | 2044.3 |  |  | 甲供材
85 | 030502005002 | 管内穿线UTP-5e | m | 780.88 |  |  | 甲供材
86 | 030411001008 | 配管JDG20 | m | 576
87 | 030411001015 | 配管JDG25 | m | 56.18
88 | 030507001001 | 监控摄像头 | 套 | 72 |  |  | 甲供材
89 | 030411006003 | 监控盒 | 个 | 72
90 | 030411006004 | 接线盒 | 个 | 84
91 | 030506001002 | 扬声器 | 台 | 2 |  |  | 甲供材
92 | 030504001002 | 监控显示器 | 台 | 6 |  |  | 甲供材
93 | 030411006010 | 水晶头 | 个 | 162 |  |  | 甲供材
94 | 030507001002 | 监控主机 | 套 | 5 |  |  | 甲供材
95 | 030501012001 | 交换机 | 台 | 8 |  |  | 甲供材
96 | 030502001001 | 落地机柜 | 台 | 1 |  |  | 甲供材
97 | 030502001002 | 壁挂机柜 | 台 | 2 |  |  | 甲供材
98 | 030404035005 | 机柜内插座 | 个 | 6
门禁系统
99 | 030502005007 | 桥架穿线UTP-5e | m | 227.28 |  |  | 甲供材
100 | 030502005008 | 管内穿线UTP-5e | m | 58.96 |  |  | 甲供材
101 | 030411002006 | 桥架穿线RVV-4*0.5 | m | 2115.11
102 | 030411004005 | 管内穿线RVV-4*0.5 | m | 378.37
103 | 030411004003 | 管内穿线RVV-4*1.5 | m | 22.8
104 | 030411001009 | 配管JDG20 | m | 274.55
105 | 030411006005 | 接线盒 | 个 | 37
106 | 030507001003 | 磁力锁 | 套 | 12 |  |  | 甲供材
107 | 030507001005 | 落地门磁 | 套 | 8 |  |  | 甲供材
108 | 030404017023 | 主机 | 台 | 2 |  |  | 甲供材
109 | 030501001001 | 键盘 | 台 | 2 |  |  | 甲供材
110 | 030507001009 | 声光报警器 | 套 | 2 |  |  | 甲供材
111 | 030404017024 | 消防常闭门控箱 | 台 | 12 |  |  | 甲供材
网络插座系统
112 | 030502005003 | 桥架穿线UTP-5e | m | 1731.27 |  |  | 甲供材
113 | 030502005004 | 管内穿线UTP-5e | m | 709.54 |  |  | 甲供材
114 | 030502005005 | 电话线HYV2*2*0.5 | m | 981.26
115 | 030411001011 | 配管JDG20 | m | 300.31
116 | 030411001012 | 配管JDG25 | m | 121.1
117 | 030411006006 | 接线盒 | 个 | 56
118 | 030501009001 | 路由器 | 台 | 11 |  |  | 甲供材
119 | 030502012001 | 单口网络插座 | 个 | 17 |  |  | 甲供材
120 | 030502012002 | 双口网络插座 | 个 | 8 |  |  | 甲供材
121 | 030502012003 | 网络电话插座 | 个 | 12 |  |  | 甲供材
122 | 030502012004 | 电话插座 | 个 | 1 |  |  | 甲供材
123 | 030502012005 | 网络地插 | 个 | 6 |  |  | 甲供材
124 | 030411006009 | 水晶头 | 个 | 110 |  |  | 甲供材
背景音乐
125 | 030502005006 | 广播线YRVB 2*1.5 | m | 446.3
126 | 030506001001 | 喇叭 | 台 | 38 |  |  | 甲供材
127 | 030411001013 | 配管JDG20 | m | 446.3
128 | 030411006007 | 接线盒 | 个 | 60
弱电电源
129 | 030411002007 | 桥架穿线WDZC-BYJ-4 | m | 2079.9
130 | 030411004007 | 管内穿线WDZC-BYJ-4 | m | 2127.18
131 | 030411001014 | 配管JDG20 | m | 709.06
132 | 030411006008 | 接线盒 | 个 | 95
133 | 030404035010 | 普通插座 | 个 | 90
弱电桥架
134 | 030411003008 | 桥架100*100 | m | 30.69
135 | 030411003009 | 桥架200*100 | m | 16.03
136 | 030815001002 | 桥架支架 | kg | 28.46
给排水
给水部分
137 | 031001006001 | PP-R给水管De20 | m | 61.21
138 | 031001006002 | PP-R给水管De25 | m | 57.66
139 | 031001006003 | PP-R给水管De32 | m | 24.13
140 | 031001006004 | PP-R给水管De40 | m | 19.24
141 | 031001006005 | PP-R给水管De50 | m | 12.57
142 | 031002001001 | 管道支架 | kg | 109.15
143 | 031003001001 | 截止阀De20 | 个 | 2
144 | 031003001004 | 截止阀De25 | 个 | 7
145 | 031003001003 | 截止阀De32 | 个 | 1
146 | 031003013002 | 水表De25 | 个 | 7
147 | 031003013001 | 水表De32 | 个 | 1
148 | 031003013003 | 水表De50 | 个 | 1
149 | 031004014001 | 水龙头 | 个 | 2
150 | 031004014002 | 角阀 | 个 | 12
排水部分
151 | 031001006010 | U-PVC排水管DN50 | m | 57.87
152 | 031001006012 | U-PVC排水管DN100 | m | 92.41
153 | 031001006013 | U-PVC排水管DN150 | m | 79.57
154 | 031001006006 | U-PVC排水管DN200 | m | 4
155 | 031001006014 | 冷链排水管DN50 | m | 18.51
156 | 031001006015 | 冷链排水管DN80 | m | 44.2
157 | 031001006007 | 冷链排水管DN100 | m | 63.76
拆除工程
158 | 030404017006 | 配电箱 | 台 | 9 |  |  | 保护性拆除

## 通风工程量
分项工程清单项目费汇总表
工程名称:西安未央路店改造项目-排油烟
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合计 | 备注
排油烟部分
1 | 030702001009 | 风管 大边长630以下 | m2 | 83.85
2 | 030702001010 | 风管 大边长1000以下 | m2 | 161.71
3 | 030702001004 | 风管 大边长1000以上 | m2 | 46.8
4 | 030702001011 | 风管法兰、支吊架刷漆 | m2 | 58.35
5 | 030702001012 | 帆布 | m2 | 1.4
6 | 030703011001 | 45*450单层百叶排风口 | 个 | 7 |  |  | 利旧
7 | 030703001018 | 70℃防火阀 | 个 | 1
8 | 030703001001 | 70℃防火阀 | 个 | 1
9 | 030701002002 | 排油烟风机5000m3/h | 台 | 3 |  |  | 利旧
10 | 030701002001 | 排油烟风机25000m3/h | 台 | 1 |  |  | 利旧
11 | 030307005001 | 设备支架制作安装 | kg | 39.77
12 | 030702008001 | 油烟罩 | m | 8.54 |  |  | 利旧
拆除部分
13 | 030702001001 | 风管 大边长630以下 | m2 | 32.65
14 | 030702001002 | 风管 大边长1000以下 | m2 | 56.41
15 | 030702001003 | 风管 大边长1000以上 | m2 | 209.02
16 | 030703011002 | 450*450单层百叶排风口 | 个 | 7 |  |  | 保护性拆除
17 | 030701002003 | 排油烟风机5000m3/h | 台 | 4 |  |  | 保护性拆除
18 | 030701002004 | 排油烟风机25000m3/h | 台 | 1 |  |  | 保护性拆除
19 | 030701002005 | 排油烟风机40000m3/h | 台 | 1 |  |  | 保护性拆除
20 | 030702008002 | 油烟罩保护性拆除 | m | 14.77